Kraków, 15.04.2023 roku

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dot. sprawy : 1/ZP/2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego postępowania na Remont nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu przy budynku szkoły im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, wpłynęły pytania. Treść pytań wraz z odpowiedziami na nie przedstawiam poniżej:

- Proszę o wyjaśnienie rozbieżności załączonego przekroju w stosunku do Przedmiaru Robót w zakresie rodzaju krawężnika. Wg Przedmiaru (poz. 2.11) ma to być krawężnik betonowy 20x30, a wg załączonego przekroju jest wskazane, że krawężnik ma być kamienny 20x30

czyli np. granitowy. Jest to znacząca różnica w cenie materiału.

Ad. 1. Do wycenie należy przyjąć krawężnik betonowy o wym. 20x30cm.

- W przesłanym przedmiarze został błędnie przyjęty zakres robót związany z wykonaniem kanalizacji. Całkowita długość odcinka kanalizacji wynosi 35.61m, w przedmiarze przyjęto 10.61m.

Ad. 2. W obliczaniach wkradł się błąd. Zmianie ulegnie również przebieg trasy. Do wyceny należy przyjąć 38,47m.

- W robotach kanalizacyjnych nie zostały przyjęte roboty związane z demontażem i odtworzeniem istniejących nawierzchni parkingu.

Ad. 3. Nie należy ich ujmować, sieć zostanie przesunięta tak żeby nie było kolizji z parkingiem.

- Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany projektowanej trasy kanalizacji, która koliduje z istniejącym drzewostanem.

Ad.4. Tak, sieć zostanie przesunięta w taki sposób, aby uniknąć kolizji z istniejącym drzewostanem. W załączeniu korekta przebiegu sieci.

Załącznikiem do niniejszych odpowiedzi jest załącznik plik PDF do odpowiedzi na pytania (mapa)

Równocześnie Zamawiający przypomina o przesunięciu termin składania i otwarcia na dzień 23.04.2023 roku

termin składania ofert do dnia 23.04.2024 roku do godz. 09:00,

termin otwarcia ofert dnia 23.04.2024 roku godz. 11:00,

Z poważaniem,